## DRV_V_324 – Felújítás Pótlás
Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Ivóvíz
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Önkormányzati
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-18500-1-001-02-00 (DRV_V_324)
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | [14 empty] | Módosítás indoka
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Marcali Berzsenyi utca (Széchenyi utca 27 - Berzsenyi utca 50) meglévő NA100 AC ivóvízhálózat cseréje bekötő vezetékekkel együtt 475 fm hosszban; kivitelezés |  | Marcali | 27000 | Használati díj + Önkormányzati saját forrás | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Rövid | [15 empty] | Későbbi évekre átütemezett feladat, az átütemezés indoka forráshiány. | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
5 | Marcali Széchenyi utca AC DN 150 ivóvíz gerincvezeték kiváltás kivitelezése a bekötő vezetékekkel együtt ~92 fm |  | Marcali | 5500 | Használati díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
6 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig (a teljes rendszerre vonatkozóan) |  | Marcali | 4435 | Használati díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
| I. ütem (2024) összesen: |  |  | 36935
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | 9935 | 36935
* | A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!
** | A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.