## Záradék
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Ajánlatkérő: Marcali Város Önkormányzata
Címe: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Adószáma: 15731436-2-14 |  | Kelt: 2017.
Készítette:
A munka leírása:
Marcali Központi konyha korszerűsítés TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú fejlesztés keretében az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje.
Készült:
2017. II. féléves árszinten ………………. Ft-os rezsióradíjjal.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Kelt:
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.5 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m3-es konténerbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 14 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-7 | Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig | 174.45 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig | 4.05 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 44-000-1.2 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között | 77.22 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | K1 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 10,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 2700 x 3000 mm (Konszignáció 1. tétel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | K2 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású üvegfal, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 10,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 2700 x 3000 mm, bukó ablak motoros opcióval, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 2. tétel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | K6 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 1800 x 900 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 6. tétel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
| K7 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület alatt. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 900 x 900 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 7. tétel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
| K8 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 1200 x 1800 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 8. tétel) | 3 | db |  |  | 0 | 0
| K9,10 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 1800 x 1100 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 9,10. tétel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
| K11 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 1800 x 1500 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 11. tétel) | 2 | db |  |  | 0 | 0
| K12 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárásúablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 1800 x 900 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 12. tétel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
| K13.1 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárásúablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 2700 x 900 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 13. tétel) MOTOROS nyitással | 7 | db |  |  | 0 | 0
| K13.2 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárásúablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 2700 x 900 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 13. tétel) | 17 | db |  |  | 0 | 0
| K14 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 2700 x 1400 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 14. tétel) | 6 | db |  |  | 0 | 0
| K15 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 2700 x 1800 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 15. tétel) | 2 | db |  |  | 0 | 0
| K16 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 2700 x 2000 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 16. tétel) | 16 | db |  |  | 0 | 0
| K17,18 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 5,01-10,00 m kerület között. panellel, 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 2700 x 2000 mm (Konszignáció 17,18. tétel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
| K19,20,21 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 2850 x 2400 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 19,20,21. tétel) Egyik oldalán 12 cm sarok takaró panellel | 2 | db |  |  | 0 | 0
| K22 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 2025 x 2800 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 22. tétel) Egyik oldalán sotolóval | 2 | db |  |  | 0 | 0
| K23,24,25 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 4,00 m kerület felett. 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 2900 x 2800 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 23,24,25. tétel) mindkét oldalán sotolóval | 4 | db |  |  | 0 | 0
3 | K26 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 5,01-10,00 m kerület között. panellel, 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 900 x 2900 mm (Konszignáció 26. tétel) | 2 | db |  |  | 0 | 0
| K27 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 5,01-10,00 m kerület között. panellel, 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 1000 x 2900 mm (Konszignáció 27. tétel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
| K28 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel, szerelvényezve, finom beállítással, 5,01-10,00 m kerület között. panellel, 6 kamrás PVC profil, uw<1,15 W/m2K, mérete: 1000 x 2900 + 1700 x 2000 mm, bukó, vagy nyíló szárnyakon külső oldali fix keretes szúnyoghálóval, kívül belül PVC párkánnyal (Konszignáció 28,29. tétel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: | 72 | db |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-000-1.1.3 | Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m2 felület felett | 211.49 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0