## Munka1
Tétel szám | Tétel megnevezés | mennyiség | egység | egységár Ft.- | Költség Ft.-
ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
61-001-2.2- 63-001-1.2 | Út burkolat bontása | 225 | m3
21-011-11.7 | Bontott anyag felrakása szállítóeszközre és elszállítása | 229 | m3
21-003-2.1.2 | Kutatógödör készítése | 20 | m3
13-001-3.1.2.1 | Kutatógödör ducolása gépi erövel,kiegészítö kézi munkával bármely konzisztenciájú, I-IV.o.talajban. alapterület: 10,0 m2-ig , 5 m melységig | 60 | m2
ALÉPÍTMÁNYI MUNKÁK
21-00-7.1.2.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és mütargyak helyén gépi erövel,kiegészítö kézi munkával bármely konzisztenciájú, I-IV.o.talajban. alapterület: 10,1 m2-ig , 5,50 m melységig | 306 | m3
21-003-6.2.1.1 | Munkaárok földkiemelése kézi erővel bármely konzisztenciájú, ducolt árokból 4,0 m árokszélességgel, 5,0m melységig II. talajosztály | 1646 | m3
21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés nélkül réteges elterítéssel, I-IV. o. talajban kézi erővel, az anyag súlypontja 10 m-en belül a vezetéket környező 50 cm túli szelvényrészben | 1101 | m3
21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. o. talajban kézi erővel, az anyag súlypontja 10 m-en belül csőzónában | 202 | m3
21-011-8.2.1 | Homokos kavicságyazat készítése 20cm vtg-ban és cső körül | 582 | m3
21-008-2.2.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, kézi erővel, kis felületen, vezeték mellett és felett tömörségi fok:85 % | 610 | m3
21-008-2.2.1 | mint előző, de gépi erővel | 634 | m3
21-008-2.2.2 | mint előző de tömörségi fok: 90% | 641 | m3
21-011-1.1.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézzel I-IV o. talajban | 649 | m3
| Föld elszállítása előir 10 km távolságra | 649 | m3
DUCOLÁSI MUNKÁK
13-001-3.1.2.1 | Munkagödör ducolása épületek és mütargyak helyén gépi erövel,kiegészítö kézi munkával bármely konzisztenciájú, I-IV.o.talajban. Alapterület: 10,0 m2-ig , 5 m melységig | 408 | m2
13-001-1.2.1.1 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig és 5,00 m szélességig kétoldali dúcolással, függőleges zártsorú pallózással | 3292 | m2
BETON ÉS VASBETON MUNKÁK
53-000-3.1 | Beton akna vagy műtárgy bontása | 3.5 | m3
53-006-1.1 | Akna vagy mütárgybeton készítése C30/37-XC2-32-F3-XA1-XV2(H) minöségü betonból | 21 | m3
53-006-2.2 | Külsö- belsö mintadeszkázat készítése akna jellegü mütárgyakhoz ives felülettel | 149 | m2
53-006-2.2 | Szükítő zsaluzás | 19 | m2
53-005-9.1.1.1 | Aknaszükítő | 5 | db
53-007-1 | Aknahágcsó beépítése köracélból | 25 | db
53-007-5.2 | Öntöttvas fedlap és fedlapkeret elhelyezése | 14 | db
53-000-4.7 | Öntöttvas fedlap és fedlapkeret bontása és ismételt elhelyezése | 4 | db
53-008-2.2.2 | Vizzáró vakolat készítése 0,5 cm vatg-ban | 71 | m2
53-008-2.3.2 | Vizzáró vakolat készítése 2 cm vatg-ban | 15 | m2
CSÖVEZETÉKEK,IDOMOK
Vezeték bontása (átépítéshez)
54-00-1.1.3 | D200 KG-PVC cső | 201 | fm
Vezeték építése
54-005-5.5 | D160 KG-PVC cső | 59 | fm
54-005-5.6 | D200 KG-PVC cső | 452 | fm
54-005-5.6 | új vezeték | 292 | fm
54-005-5.6 | bontásból | 160 | fm
54-005-6.6 | KGEA 45°-os csatorna ágidom D200/160 | 3 | db
54-005-6.6 | KGEA 45°-os csatornaívidom D160 | 3 | db
54-005-6.5 | KG befalazó idom D160 | 2 | db
54-005-6.6 | KG befalazó idom D200 | 25 | db
54-005-3.2 | DN150 HOBAS cső | 61 | fm
54-005-4.5 | DN200 HOBAS cső | 326 | fm
54-005-6.6 | HOBAS "Y" elágazó idom DN200/150 | 5 | db
54-005-6.6 | HOBAS 45°-osívidom DN150 | 5 | db
54-005-6.6 | DN150 HOBAS befalazó idom | 2 | db
54-005-6.6 | DN200 HOBAS befalazó idom | 11 | db
| Vezeték fúrása, DN200 HOBAS | 27 | fm
| Csővégelzárás, ideiglenes | 9 | db
| Bekötő vezeték védelembe helyezés | 4 | fm
15-017-3 | Biztonsági védőkorlát készítése | 770 | fm
BEFEJEZŐ MUNKÁK
54-016-6.1 | Vízzárósági vizsgálat | 898 | fm
21-008-2.2.2 (11) | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 150 | m3
61-004-1.1-0110811 (1) | Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő dolomit, Z 55/80, 750 m2 x 0,2 m = 150 m3 | 150 | m3
63-102-1.1.2.1-0750001 (1) | Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve Alapréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal | 60 | m3
63-001-7.1.1-0750206 (24) | Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m˛ alatti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal | 16 | m3
63-102-1.31.3.4-0750101 (38) | Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel | 210 | m3
Nettó építési költség: